## Procedura
Procedura:
- Compilare i fogli da sinistra verso destra (es: Dati tecnici e stima domanda --> Vettori energetici --> Investimenti --> …)
- Le celle gialle sono da compilare da parte dell'utilizzatore.
- Tutte le celle gialle ritenute non importanti, per le quali non si conosce o non è presente un valore, inserire un corrispondente nullo ("0" zero).
- Se presenti, leggere attentamente i commenti direttamente sulle celle. Sono inoltre presenti anche alcuni collegamenti di "help"
Versione 30.11.2016

## Dati tecnici e stima domanda
DATI TECNICI
DATI DA COMPILARE
CALORE | [5 empty] | Breve descrizione impianto:
A1 | Rete e utenze
| Utenti da servire - totali | nr. | 0
| Edifici da servire - residenziali | nr. | 0 |  |  | Localizzazione impianto:
| Edifici da servire - non residenziali | nr. | 0
| Unità immobiliari servite | nr. | 0
| Superficie di riferimento energetico complessiva (SRE) | m2 | 0 |  |  | Variante (descrizione):
| Superficie di territorio analizzata | m2 | 0
| Lunghezza rete principale | ml | 0
| Lunghezza diramazioni secondarie | ml | 0 |  |  | Compilatore:
| Lunghezza complessiva rete | ml | 0 |  |  | Data:
A2 | Fabbisogni termici
| Fabbisogno totale calore utenti (domanda) | kWh/a | 0
| Fabbisogno complessivo di potenza termica | kW | 0
| fattore di contemporaneità | % | 0%
| Potenza termica richiesta dalle utenze | kW | 0
| Perdite per metro lineare | W/m | 25
| Perdite di potenza nelle condotte | kW | 0
| Ore funzionamento (considerando regime nominale) | h/a | 8760
| Perdite di energia nelle condotte | kWh/a | 0 | #DIV/0!
| Potenza termica in uscita dalla centrale termica | kW | 0
| Energia termica fornita alla rete | kWh/a | 0
A3 | Centrale termica
| Perdite dell'impiantistica in centrale termica | % | 5%
| Energia termica prodotta annualmente dall'impianto | kWh/a | 0
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 1 | kWh/a | 0 | 100% | ok
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 2 | kWh/a | 0 | 0% | ok
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 3 | kWh/a | 0 | 0% | ok
| - | Generatore di calore 1
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 1 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| - | Generatore di calore 2
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 2 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| - | Generatore di calore 3
| Potenza termica fornita dal generatore di calore 3 | kW | 0 | #DIV/0!
| CLA (se presente una PdC) | - | 0
| TOTALE POTENZA TERMICA INSTALLATA | kW | 0 | #DIV/0!
A4 | Consumi di energia elettrica
| Energia elettrica elettrofiltro | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 1 | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 2 | kWh/a | 0
| Consumi elettrici secondari del generatore di calore 3 | kWh/a | 0
| Energia elettrica pompe di circolazione | kWh/a | 0
| Energia elettrica stazione di ripompaggio | kWh/a | 0
| Consumi elettrici dovuti al funzionamento di PdC | kWh/a | 0
| Altro (specificare a lato) | kWh/a | 0 | specif. | …
| Consumo complessivo di energia elettrica | kWh/a | 0
A5 | Indici energetici
| Densità termica del territorio | (kWh/a)/m2 | #DIV/0!
| Densità termica del territorio | MW/km2 | #DIV/0!
| Densità termica della rete | (MWh/a)/m | #DIV/0!
| Densità termica della rete | kW/m | #DIV/0!
COGENERAZIONE ELETTRICA
A6 | Dati tecnici - Cogenerazione
| Potenza termica recuperabile dall'impianto | kW | 0
| Potenza elettrica prodotta dall'impianto | kW | 0
| Energia termica prodotta annualmente | kWh/a | 0
| Energia elettrica prodotta annualmente | kWh/a | 0
| Fattore di utilizzo annuo dell'impianto | % | #DIV/0!
| Rendimento elettrico | % | 30%
| Perdite termiche (camino, caldaia, ecc) | kWh/a | 0
Note on D8: Ad esempio: numero complessivo di appartamenti, case plurifamiliari, case gemelle, ecc. Più unità immobiliari possono essere servite da una sola sottostazione. NOTA: dato indicativo non utilizzato per il calcolo delle utenze totali. Il numero delle utenze totali è definito dalle celle D6 e D7
Note on D11: La rete principale corrisponde alla dorsale senza le diramazioni a confine. Il valore da inserire corrisponde alla lunghezza dello scavo.
Note on D12: La rete secondaria corrisponde ai tratti di rete necessari per le diramazioni a confine. Il valore da inserire corrisponde alla lunghezza dello scavo.
Note on D13: Lunghezza complessiva della rete di teleriscaldamento (lunghezza dello scavo)
Note on D16: Fabbiogno termico complessivo previsto per tutto il complesso servito dalla rete di teleriscaldamento. Energia che si vuole coprire e soddisfare con l'impianto, per l'intero parco di utenze teleriscaldabili.
Note on D17: Fabbisogno di potenza termica complessiva di tutto il complesso servito dalla rete di teleriscaldamento. NON è la potenza in centrale
Note on D18: La richiesta complessiva di potenza termica è sempre inferiore alla somma delle potenze termiche massime delle singole case. In un grande sistema con molte case, queste non richiedono tutte la potenza di picco allo stesso tempo.
Note on D20: Queste perdite si intendono per metro lineare di tubatura (e non per metro lineare di scavo). Le perdite complessive sono quindi calcolate per l'andata e il ritorno
Note on D22: Valore indicativo, indica le ore di funzionamento a regime nominale delle pompe di circolazione. Numero necessario per quantificare l'energia termica annuale dispersa nella rete. NB: il fluido circola dentro le condotte praticamente tutto l'anno, tuttavie le pompe possono essere a portata variabile, oppure più pompe in parallelo possono far variare il numero delle ore di funzionamento a regime nominale.
Note on E23: Percentuale di dispersioni termiche della rete; rapporto tra energia dispersa ed energia distribuita. (per un parco prevalentemente abitativo: in inverno si stima attorno al 5-10%, in estate 20-30%)
Note on D24: Potenza termica richiesta all'uscita della centrale termica
Note on D28: Da considerare le perdite nelle tubazioni in centrale, scambiatori di calore, stoccaggio termico in centrale, ecc. NON è legato al rendimento della caldaia (la percentuale corrisponde al rapporto tra energia persa nell'impianto sull'energia prodotta)
Note on E30: Inserire le percentuali di copertura di energia termica. ATTENZIONE: la somma deve essere del 100%
Note on E35: Potenza generatore 1 in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D36: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo
Note on E38: Potenza generatore 2 in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D39: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo.
Note on E41: Potenza generatore "altro" in rapporto alla potenza termica uscente dall'impianto
Note on D42: Questo valore ha lo scopo esclusivamente di calcolare i consumi elettrici. Se il precedente valore di potenza non si riferisce ad una pompa di calore, inserire un valore nullo.
Note on E43: indicatore di sovradimensionamento dell'impanto
Note on D46: Se non presente un elettrofiltro, o se non si conosce in dettaglio il suo funzionamento, inserire un valore nullo in questa cella.
Note on D52: Questa cella si attiva da sola quando nelle celle D36 - D39 - D42 viene inserito un valore di CLA diverso da zero ("0"). Indica l'elettricità consumata dalle pompe di calore.
Note on D57: • Da 35 a 40 kWh/m2a (fonte: pianificazione energetica del territorio – Modulo 6: Teleriscaldamento) • Manuale “QS-Holzeizung – Automatische Holzheizungen – Planung und Ausführung” <50 kWh/am2 : non idoneo 50-70 kWh/am2 : limitatamente idoneo >70 kWh/am2 : idoneo
Note on D58: valore consigliato: >50 MW/km2
Note on D59: valore consigliato: >1.5-2 MWh/m
Note on D60: valore consigliato: >1 kW/m
Note on D67: Se necessario reinserire i valori di potenza termica già inseriti nelle celle D35, D38 o D D41.
Note on D68: Inserire il valore di potenza elettrica generata.
Note on D69: Se necessario reinserire i valori di energia termica già calcolati nelle celle D30, D31 o D D32.
Note on D71: È il rapporto tra il numero di ore di funzionamento all'anno ed il numero massimo do ore annue (8760h/a)

## Vettori energetici
FABBISOGNO VETTORI ENERGETICI PER GENERATORE DI CALORE
RIASSUNTO CONSUMI ENERGETICI
Termici |  |  |  | Generatore di calore
| Energia termica prodotta annualmente dall'impianto | kWh/a | 0
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 1 | kWh/a | 0 | -
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 2 | kWh/a | 0 | -
| Energia termica prodotta dal generatore di calore 3 | kWh/a | 0 | -
Elettrici
| Energia elettrica consumata dall'impianto (componenti ausiliari, ecc.) | kWh/a | 0
| Energia elettrica per riscaldamento (Pompe di calore) | kWh/a | 0
| Energia elettrica prodotta dall'impianto | kWh/a | 0
COSTO DELL'ENERGIA
| Vettori energetici | PCI |  | Energia prodotta kWh | Rendimenti di combustione | Energia primaria kWh | Qtà |  | Costo unitario |  | CHF/a | B3 | Silos stoccaggio
B1 | Cippato | 700 | kWh/m3 |  | 85% | 0 | 0 | kWh/a | 0.06 | CHF/kWh | 0 |  | Giorni di autonomia | 5
| Pellets | 5 | kWh/kg |  | 90% | 0 | 0 | kg/a | 150 | CHF/m3 | 0 |  | Generatore di calore | 1
| Olio combustibile | 10 | kWh/litro |  | 93.5% | 0 | 0 | litri/a | 1 | CHF/litro | 0 |  | Potenza [kW] | 0
| Gas metano | 10 | kWh/m3 |  | 93% | 0 | 0 | kWh/a | 0.1 | CHF/kWh | 0 |  | Consumo [m3/h] | 0
| Gas GPL | 7 | kWh/litro |  | 92% | 0 | 0 | litri/a | 1.4 | CHF/litro | 0 |  | Volume biomassa (m3) | 0
B2 | Energia elettrica consumata dall'impianto (componenti ausiliari, ecc.) | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh | 0
| Energia elettrica per riscaldamento (Pompe di calore) | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh | 0
| Autoconsumo elettrico | [5 empty] | 0 | kWh/a |  |  | 0
| Energia elettrica prodotta dall'impianto e venduta alla rete | [5 empty] | 0 | kWh/a | 0.15 | CHF/kWh | 0
| TOTALE | [9 empty] | 0
Note on D11: Comprende tutti i consumi elettrici presenti in centrale termica, esclusi quelli dell'eventuale pompa di calore (cella successiva D12)
Note on E18: Inserire i collegamenti con le celle D7-D8 e D9
Note on J18: Valori proposti e di massima, se oppurtuno modificare
Note on P20: Potenza installata per la caldaia a biomassa: - inserire 1 per il generatore 1 - inserire 2 per il generatore 2 - inserire 3 per il generatore 3
Note on P21: Verificare la potenza installata per la caldaia a biomassa
Note on P22: Consumo di combustibile a piena potenza del generatore sopra inserito. Verificare il collegamento con i PCI e i rendimenti
Note on H26: Quantità di energia elettrica autoconsumata
Note on L26: Valore negativo (costo risparmiato)
Note on J27: compenso dell'azienda elettrica per l'immmissione in rete di elettricità
Note on L27: valore negativo (entrata)

## Investimenti
| INVESTIMENTI | [9 empty] | FONTI DI FINANZIAMENTO
[6 empty] | Costo del capitale (CHF/a) |  | Costi manutenzione
|  |  | Investimento totale (CHF) | Durata (anni) | Quota ammortamenti | Di terzi | Proprio | (%) | (CHF/a) | I4 | Capitali impiegati | %
| IMPIANTO | [9 empty] | Capitale proprio | 30% | 0 |  |  | TOTALE - COMPLESSIVO
I1 | CENTRALE |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | Capitale di terzi | 70% | 0 |  |  | CENTRALE | #DIV/0!
| PRODUZIONE CALORE |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [6 empty] | DISTRIBUZIONE CALORE | #DIV/0! | COGENERAZIONE ELETTRICA
|  | Opere civili | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05% | 0 |  |  |  |  | Onere figurativo annuo/amm.to | Onere figurativo annuo | ONORARI E ALTRI COSTI | #DIV/0! | Opere civili | #DIV/0!
|  | Impianto elettrico | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | I5 | Capitale proprio |  |  |  |  | Totale | #DIV/0! | Cogeneratore | #DIV/0!
|  | Generatore di calore principale (no opere civili) | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 |  | Remunerazione | % | 1% | 0 | 0 |  |  | Impianto elettrico | #DIV/0!
|  | Generatore di calore secondario | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 |  | Durata prestito | nr. Anni | 20 |  |  |  |  | Altro | #DIV/0!
|  | Elettrofiltro | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [8 empty] | Totale | #DIV/0!
|  | Impiantistica per la distribuzione | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 |  |  |  |  | Oneri finanziari e amm.to mutuo/anno | Oneri finanziari/anno
| Specificare: | Altro 1 | 0 | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 |  | Capitale di terzi |  |  |  | finanziari
|  | Altro 2 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 |  | Remunerazione | % | 3% | 0 | 0
| COGENERAZIONE ELETTRICA |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | I6 | Durata prestito | Nr. Anni | 20
|  | Opere civili | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5% | 0
|  | Cogeneratore | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5% | 0 | I7 | Onorari professionali
|  | Impianto elettrico | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5% | 0 |  | Centrale | % | 0%
| Specificare: | Altro 1 | 0 | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5% | 0 |  | Distribuzione | % | 0%
|  | Altro 2 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
I2 | DISTRIBUZIONE CALORE |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| Rete | Opere civili | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | DISTRIBUZIONE CALORE
|  | Stazioni di ripompaggio | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | Condotte primarie | #DIV/0!
|  | Condotte per rete di teleriscaldamento | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | Scavo, posa, ripristino | #DIV/0!
|  | Scavo, posa e ripristino per le condotte interrate | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | stacco a confine (condotte e lavori) | #DIV/0!
| Utente | Condotte per lo stacco a confine | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | [6 empty] | sottostazioni | #DIV/0!
|  | Lavori per la diramazione a confine | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | [6 empty] | telegestione, impianto elettrico | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - scambiatori | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | Altro | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - accessori | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0 | [6 empty] | Totale | #DIV/0!
|  | Sottostazioni - telegestione impianti elettrici | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
|  | Sottostazioni - altro (lavori, allacciam, ecc.) | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
|  | Altro | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
| Specificare: | Altro 1 | 0 | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
|  | Altro 2 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1% | 0
| TOTALE INVESTIMENTI |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
I3 | ONORARI E ALTRI COSTI |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Onorari centrale | 0 | 30 | 0
|  | Onorari distribuzione | 0 | 50 | 0
|  | Assicurazione |  | CHF/a | 0
|  | Costi diversi |  | CHF/a | 0
| TOTALE |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
PRODUZIONE CALORE
[16 empty] | Opere civili | #DIV/0!
[16 empty] | Impianto elettrico | #DIV/0!
[16 empty] | Caldaia principale (no opere civili) | #DIV/0!
[16 empty] | caldaia secondaria | #DIV/0!
[16 empty] | Impiantistica per la distribuzione | #DIV/0!
[16 empty] | altro | #DIV/0!
[16 empty] | Totale | #DIV/0!
Note on R9: onorari, assicurazione, manutenzione, ecc
Note on C14: Scambiatori di calore in centrale, vasi di espansione, pompe in centrale, regolazione e controllo
Note on C15: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti ad es: canne fumarie, condotte, boiler, pompe, fornitura, imprevisti, ecc.
Note on L19: Incluso Progettazione, direzione lavori e messa in esercizio
Note on C21: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti ad es: canne fumarie, condotte, boiler, pompe, fornitura, imprevisti, ecc.
Note on C31: scambiatore di calore, armadio
Note on C32: Valvole, controller, sonde, pompa , contacalorie, ecc
Note on C36: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti Ad es: Materiale accessorio, ecc..
Note on C41: Incluso Progettazione, direzione lavori e messa in esercizio
Note on C42: Incluso Progettazione, direzione lavori e messa in esercizio
Note on C44: es: tassa sul clima, tassa base elettricità, ecc...

## Incentivi
INCENTIVI
CHF (totali)
| Incentivi cantonali | 0
| Incentivi federali | 0
| Altri incentivi | 0
| TOTALE | 0
S1 |  | Incentivi cantonali | Incentivi federali | Altri incentivi | SOMMA | Durata | Annualità incentivi [CHF/a]
| Incentivi per investimento centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| Incentivi per investimento elettrofiltro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| Incentivi per investimento rete | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| Incentivi per allacciamento utenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| TOTALE incentivi cantonali | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
GRAFICO
| Incentivi per investimento centrale | #DIV/0!
| Incentivi per investimento elettrofiltro | #DIV/0!
| Incentivi per investimento rete | #DIV/0!
| Incentivi per allacciamento utenti | #DIV/0!
| Altro | #DIV/0!
| TOTALE incentivi cantonali | #DIV/0!
Note on G10: Necessario per il calcolo dell'annualità, i valori vengono ripresi dal foglio "Investimenti"

## Personale
COSTO DEL PERSONALE
P1 |  | Numero di persone impiegate |  |  |  | Costo unitario del personale
|  | Produzione/vendita | Distribuzione | Cogenerazione | Totale | CHF/a
| Impiegati | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
| Operai | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| Altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO DEL PERSONALE | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE Costo Personale
| 0 | CHF/a

## Costi
COSTI
CHF/a
C1 | IMPIANTO |  | #DIV/0! |  | RIPARTIZIONE ANNUALE COSTI
|  | CENTRALE | #DIV/0! |  | VETTORE ENERGETICO | #DIV/0!
|  | PRODUZIONE CALORE | #DIV/0! |  | COSTI CENTRALE | #DIV/0!
|  | Ammortamenti | 0 |  | COSTI DISTRIBUZIONE | #DIV/0!
|  | Costo del capitale | #DIV/0! |  | ALTRI COSTI | #DIV/0!
|  | Costo del personale | 0 |  | SOMMA | #DIV/0!
|  | Manutenzione | 0
|  | Prestazioni di terzi, materiale, ecc. | 0
|  | COGENERAZIONE ELETTRICA | #DIV/0!
|  | Ammortamenti | 0
|  | Costo del capitale | #DIV/0!
|  | Costo del personale | 0
|  | Manutenzione | 0
|  | Prestazioni di terzi, materiale, ecc. | 0
|  | Onorari centrale | 0 |  | PRODUZIONE CALORE
C2 |  | DISTRIBUZIONE CALORE | #DIV/0! |  | Ammortamenti | #DIV/0!
|  | Ammortamenti | 0 |  | Costo del capitale | #DIV/0!
|  | Costo del capitale | #DIV/0! |  | Costo del personale | #DIV/0!
|  | Costo del personale | 0 |  | Manutenzione | #DIV/0!
|  | Manutenzione | 0 |  | Prestazioni di terzi | #DIV/0!
|  | Prestazioni di terzi, materiale, ecc. | 0
|  | Onorari distribuzione | 0
C3 | ALTRI COSTI |  | 0
|  | Assicurazioni | 0
|  | Costi diversi | 0
C4 | VETTORI ENERGETICI |  | 0
| TOTALE COSTI OPERATIVI |  | #DIV/0! | CHF/a
C5 | COSTO DI PRODUZIONE UNITARIO DI CALORE |  | #DIV/0! | cts/kWh | DISTRIBUZIONE CALORE
[5 empty] | Ammortamenti | #DIV/0!
| INCENTIVI FEDERALI E CANTONALI |  | 0 | CHF/a | Costo del capitale | #DIV/0!
[5 empty] | Costo del personale | #DIV/0!
C6 | COSTO DI PRODUZIONE UNITARIO DI CALORE AL NETTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI |  | #DIV/0! | cts/kWh | Manutenzione | #DIV/0!
[5 empty] | Prestazioni di terzi | #DIV/0!
Note on C31: tassa sul clima, tassa base elettricità, ecc...
Note on B37: si intende compresa anche la voce "altri costi"
Note on D37: Costo unitario di produzione del calore, al netto dei ricavi sulla produzione di energia elettrica
Note on D41: Costo unitario di produzione del calore, al netto dei ricavi sulla produzione di energia elettrica e al netto degli incentivi

## Prezzi e Ricavi
RICAVI
R1 | Prezzi di vendita del calore |  | cts/kWh | 0
R2 | Prezzo di vendita dell'energia elettrica da cogenerazione |  | cts/kWh | 15
R3 | Tassa allacciamento utenti (una tantum) |  | CHF/kW | 0
R4 | Prezzo abbonamenti (annuo) |  | CHF/utente | 0
R5 | Ricavi annui |  | CHF/a
| VENDITA ENERGIA |  | 0
|  | Ricavi medi annui vendita calore | 0
|  | Ricavi medi annui vendita energia elettrica | 0
| ALLACCIAMENTO |  | 0
|  | Ricavi medi annui abbonamenti | 0
|  | Tasse allacciamento utenti | 0
| 30 | anni di media
| ALTRI RICAVI |  | 0
|  | Altri ricavi medi annui | 0
| TOTALE |  | 0
Ripartizione ricavi annuali
| Vendita energia | #DIV/0!
| Ricavo abbonamenti | #DIV/0!
| Tassa allacciamento | #DIV/0!
| Altro | #DIV/0!
Note on C17: Utile per la conversione da "una tantum"a "calcolo annualità" utilizzato nel Business Plan

## Indicatori tecnici
INDICATORI TECNICI
T1
Indicatori efficienza produttiva
| Produttività relativa impianto | Calore prodotto/potenza installata (ore anno equivalenti) | (kWh/a)/kW --> h/a | #DIV/0!
| Rendimento medio della rete | Energia totale utilizzata/calore prodotto | (kWh/a)/(kWh/a) | #DIV/0!
| Densità termica della rete | Fabbisogno termico delle utenze/lunghezza rete | (kWh/a)/m | #DIV/0!
Indicatori di efficienza delle utenze
|  | Calore prodotto/Popolazione servita | (kWha)/ut | #DIV/0!
| Grado copertura servizio | Utenti allacciati/utenti totali (1° anno) | % | 90%
|  | Utenti allacciati/utenti totali (5° anno) | % | 100%
|  | Nr unità immobiliari servite/totale unità immobiliari | % | #DIV/0!
Densità della domanda
| Residenziale/domestico | Nr clienti residenziali/km di rete |  | #DIV/0!
|  | Nr clienti residenziali/km2 |  | #DIV/0!
| Non residenziale | Nr clienti non residenziali/km di rete |  | #DIV/0!
|  | Nr clienti non residenziali/km2 |  | #DIV/0!
| Complessivo | Nr clienti totali/km di rete |  | #DIV/0!
|  | Nr clienti totali/km2 |  | #DIV/0!
|  | Fabbisogni di energia globali/SRE | (kWh/a)/m2 | #DIV/0!
| indici globali di fattibilità |  |  |  | Consigliati
|  | Densità termica del territorio | (kWh/a)/m2 | #DIV/0! | > 40 - 50 - 70
|  | Densità termica del territorio | MW/km2 | #DIV/0! | > 50
|  | Densità termica della rete | (MWh/a)/m | #DIV/0! | > 2
|  | Densità termica della rete | kW/m | #DIV/0! | > 1
Note on E25: • Da 35 a 40 kWh/am2 (fonte: pianificazione energetica del territorio – Modulo 6: Teleriscaldamento) • Manuale “QS-Holzeizung – Automatische Holzheizungen – Planung und Ausführung” <50 kWh/am2 : non idoneo 50-70 kWh/am2 : limitatamente idoneo >70 kWh/am2 : idoneo
Note on E26: valore consigliato: >50 MW/km2
Note on E27: valore consigliato: > 1.5 - 2 MWh/m
Note on E28: valore consigliato: > 1 kW/m

## Indicatori economici
INDICATORI ECONOMICI
%
| Incidenza costi investimenti | #DIV/0!
| Incidenza spese energia | #DIV/0!
| Incidenza costi diversi | #DIV/0!
E1 | indicatori efficienza economica
Costo di produzione
|  |  | Calore | Costo unitario produzione calore (senza incentivi) | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Costo unitario produzione calore (compresi gli incentivi) | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Costo produzione calore/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0!
|  |  |  | Costo elettrofiltro/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0!
|  |  |  | Opere civili/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0!
Energia elettrica
|  |  |  | Costo unitario produzione energia elettrica (cogenerazione) | ctsCHF/kWh | -
|  |  |  | Costo produzione energia elettrica/potenza elettrica installata | CHF/kW | -
Distribuzione
|  |  |  | Costo unitario distribuzione per metro lineare | CHF/ml | #DIV/0!
|  |  |  | Costo condotte (materiale e posa) per ml | CHF/ml | #DIV/0!
|  |  |  | Costo sottostazioni per ml | CHF/ml | #DIV/0!
|  |  |  | Costo sottostazioni per kWh distribuito | CHF/kWh | #DIV/0!
Investimenti
|  |  |  | Ammortamenti e interessi/calore prodotto | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Ammortamenti e interessi distribuzione/ml | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Ammortamenti e interessi/costi totali | % | #DIV/0!
|  |  |  | Ammortamenti e interessi opere civili/ammortamenti e interessi totali | % | #DIV/0!
Costi energia
|  |  |  | Costo energia/calore prodotto | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Costo energia/costi totali | % | #DIV/0!
Altri costi d'esercizio
|  |  |  | Costo personale/costo totale | % | #DIV/0!
|  |  |  | Costo manutenzione/costo totale | % | #DIV/0!
|  | Grado copertura costi del servizio |  | Totale ricavi/Totale costi | % | #DIV/0!
Incentivi
|  |  |  | Incentivi rete/Nr utenze | CHF/cliente | #DIV/0!
|  |  |  | Incentivi rete/energia fornita | ctsCHF/kWh | #DIV/0!
|  |  |  | Contributi allacciamento/Nr utenze | CHF/cliente | #DIV/0!
valori tipici
E2 |  | Costi totali
|  |  |  | Costo totale/potenza installata (senza incentivi) | CHF/kW | #DIV/0! | 2'000 -- 4'000
|  |  |  | Costo totale/fabbisogno di calore (senza incentivi) | CHF/MWh | #DIV/0! | 800 -- 1'700
|  |  |  | Costo totale/metri di scavo (senza incentivi) | CHF/km | #DIV/0! | 2'000 -- 5'000
Costi parziali
|  |  | Sottostazioni | Costo per le sottostazioni (complessivo)/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 200 -- 350
|  |  |  | Costo per le sottostazioni (scambiatore calore)/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 100 -- 150
|  |  | Rete | Costo totale rete (complessivo)/metri di scavi | CHF/ml | #DIV/0!
|  |  |  | Costo totale rete (complessivo, compreso stacchi)/metri di scavi | CHF/ml | #DIV/0! | 900 -- 2'000
|  |  |  | Costo totale rete (tubazioni)/metri di scavi | CHF/ml | #DIV/0!
|  |  |  | Costo totale rete (tubazioni, compreso stacchi)/metri di scavi | CHF/ml | #DIV/0! | 200 -- 1'000
|  |  |  | Costo totale rete (complessivo con onorari)/energia distribuita | CHF/MWh | #DIV/0! | 300 -- 700
|  |  | Centrale termica | Costo centrale termica (complessivo)/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 700 -- 1'300
|  |  |  | Costo centrale termica (caldaia)/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 200 -- 300
|  |  |  | Costo elettrofiltro/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 100 -- 150
|  |  |  | Centrale termica (opere civili)/potenza installata | CHF/kW | #DIV/0! | 400 -- 500
Note on B8: Indici non validati

## Indicatori ambientali
INDICATORI AMBIENTALI
S1 |  | Non-renewable energy resources (fossil + nuclear) | CO2
|  | kWh/kWh | g/kWh
| caldaia a legno cippato (kWhth) | 0.06 | 10.8
| caldaia a pellets (kWhth) | 0.2 | 36
| caldaia a olio combustibile (kWhth) | 1.22 | 298.8
| caldaia a gas metano (kWhth) | 1.06 | 226.8
| caldaia a gas GPL (kWhth) | 1.16 | 280.8
| cogenerazione (gas metano), termica (kWhth) | 0.6 | 108
| cogenerazione (gas metano), elettricità (kWhel) | 2.93 | 572.4
| elettricità, Schweiz Strommix (kWhel) | 2.68 | 136.8
Primärenergiefaktoren von Energiesystemen - v.2.2, Stand 2014
|  | Emissioni con caldaia a cippato | Emissioni con caldaia a pellet | Emissioni con caldaia a olio | Emissioni con caldaia a metano | Emissioni con caldaia a gpl | Emissioni con elettricità | Totale emissioni
| Fabbisogno energetico (kWh/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quantità | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a
| Emissioni di CO2 (kg/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emissioni con caldaia a cippato | Emissioni con caldaia a pellet | Emissioni con caldaia a olio | Emissioni con caldaia a metano | Emissioni con caldaia a gpl | Elettricità | Totale Fabbisogno
| Fabbisogno energetico (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quantità | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a
| Fabbisogno di energia non rinnovabile (kWh/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Business Plan
REDDITIVITA' DEL PROGETTO
Attualizzazione
P1 | Tasso di attualizzazione | 3%
| Attività del progetto | [anni] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTALE
Uscite
| Investimenti nuovi e di sostituzione |  | 0: 0 | 0
| Manutenzione centrale | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produzione calore
| Manutenzione | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogenerazione
| Manutenzione | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manutenzione distribuzione calore | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manutenzione | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | Vettori energetici | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentuale di utenze allacciate | % | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Variazione del costo del combustibile acquistato rispetto all'anno "0" | % | bar: 0 to 30
Variazione del costo dell'energia elettrica acquistata rispetto all'anno "0" | bar: 0 to 30
| Costi energetici (combustibile + energia elettrica) | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3 | Personale | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del personale | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | Altri costi | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prestazioni di terzi, materiale, ecc. | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onorari progettisti | [CHF/a] | 0: 0 | 0
| Assicurazione, costi diversi | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P5 | Valore residuo dopo 30 anni | [CHF] | 0: 0
| Centrale | [CHF] | 0: 0
| Distribuzione calore | [CHF] | 0: 0
P6 | Totale uscite per anno | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entrate
| Contributi di allacciamento / Entrate una tantum (annualizzate) | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P7 | Variazione del prezzo di vendita del calore rispetto all'anno "0" | % | bar: 0 to 30
P8 | Ricavi da vendite di calore / entrate ricorrenti | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ricavi medi abbonamenti | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P9 | Variazione prezzo di vendita energia elettrica rispetto all'anno "0" | % | bar: 0 to 30
P10 | Ricavi da vendite di energia elettrica | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11 | Sussidi di terzi (Cantone, Confederazione) | [CHF/a] | 0: 0 | 0
| Totale entrate per anno | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redditività del progetto senza incentivi | [anni] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
P12 | Cash flow | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P13 | Present Value del cash flow | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14 | Present Value del cash flow, cumulativo | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P15 | Net Present Value (valore attuale) | [CHF] | 0: 0
P16 | TIR | % | 0: #NUM!
P17 | Redditività del progetto con incentivi | [anni] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Cash flow incl. Incentivi | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Present Value del cash flow | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Present Value del cash flow, cumulativo | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Net Present Value (valore attuale) | [CHF] | #NUM! 0: 0
| TIR | % | #NUM! 0: #NUM!
Provisorische Interne Berechung Restwert Investition Fernwärme (wird unsichtbar)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0

## Riassunto
PARCO UTENZE | [5 empty] | INVESTIMENTI
Fabbisogno totale calore utenti (domanda) | kWh/a | 0 |  |  |  | IMPIANTO |  | CHF
Fabbisogno complessivo di potenza termica | kW | 0 |  |  |  | CENTRALE |  | 0
Utenti da servire - totali | nr. | 0 |  |  |  | PRODUZIONE CALORE |  | 0
Superficie di territorio analizzata | m2 | 0 |  |  |  |  | Opere civili | 0
Lunghezza complessiva rete | ml | 0 |  |  |  |  | Impianto elettrico | 0
[7 empty] | Generatore di calore principale (no opere civili) | 0
PRODUZIONE DI CALORE | [6 empty] | Generatore di calore secondario | 0
Generatore di calore 1 | - | [5 empty] | Elettrofiltro | 0
Generatore di calore 2 | - | [5 empty] | Impiantistica per la distribuzione | 0
Generatore di calore 3 | - | [5 empty] | Altro 1 | 0
Energia termica prodotta annualmente dall'impianto | kWh/a | 0 | 100% |  |  |  | Altro 2 | 0
Energia termica prodotta dal generatore di calore 1 | kWh/a | 0 | 100% |  |  | COGENERAZIONE |  | 0
Energia termica prodotta dal generatore di calore 2 | kWh/a | 0 | 0% |  |  |  | Opere civili | 0
Energia termica prodotta dal generatore di calore 3 | kWh/a | 0 | 0% |  |  |  | Cogeneratore | 0
TOTALE POTENZA TERMICA INSTALLATA | kW | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Impianto elettrico | 0
Potenza termica fornita dal generatore di calore 1 | kW | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Altro 1 | 0
Potenza termica fornita dal generatore di calore 2 | kW | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Altro 2 | 0
Potenza termica fornita dal generatore di calore 3 | kW | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | DISTRIBUZIONE CALORE |  | 0
Indicatori energetici primari | [5 empty] | Rete | Opere civili | 0
Densità termica del territorio | (kWh/a)/m2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Stazioni di ripompaggio | 0
Densità termica del territorio | MW/km2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Condotte per rete di teleriscaldamento | 0
Densità termica della rete | (MWh/a)/m | #DIV/0! |  |  |  |  | Scavo, posa e ripristino per le condotte interrate | 0
Densità termica della rete | kW/m | #DIV/0! |  |  |  | Utente | Condotte per lo stacco a confine | 0
[7 empty] | Lavori per la diramazione a confine | 0
Vettori energetici | [6 empty] | Sottostazioni - scambiatori | 0
| quantità |  | costo unitario |  |  |  | Sottostazioni - accessori | 0
Cippato | 0 | kWh/a | 0.06 | CHF/kWh |  |  | Sottostazioni - telegestione impianti elettrici | 0
Pellets | 0 | kg/a | 150 | CHF/m3 |  |  | Sottostazioni - altro (lavori, allacciam, ecc.) | 0
Olio combustibile | 0 | litri/a | 1 | CHF/litro |  |  | Altro | 0
Gas metano | 0 | kWh/a | 0.1 | CHF/kWh |  |  | Altro 1 | 0
Gas GPL | 0 | litri/a | 1.4 | CHF/litro |  |  | Altro 2 | 0
Energia elettrica consumata dall'impianto (componenti ausiliari, ecc.) | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh |  | TOTALE INVESTIMENTI |  | 0
Energia elettrica per riscaldamento (Pompe di calore) | 0 | kWh/a | 0.2 | CHF/kWh
Energia elettrica prodotta dall'impianto e venduta alla rete | 0 | kWh/a | 0.15 | CHF/kWh |  |  | Onorari centrale | 0
[7 empty] | Onorari distribuzione | 0
[6 empty] | ONORARI |  | 0
[6 empty] | TOTALE INVESTIMENTI (COMPLESSIVO onorari e altri costi) |  | 0
COSTI ANNUALI
Capitale proprio | 30% | remunerazione | 1% | 20 | anni durata prestito | COSTI DIVERSI |  | CHF/a
Capitale di terzi | 70% | remunerazione | 3% | 20 | anni durata prestito |  | Assicurazione | 0
[7 empty] | Altri costi annuali | 0
CENTRALE | #DIV/0! | CHF
DISTRIBUZIONE CALORE | #DIV/0! | CHF
VETTORI ENERGETICI | 0 | CHF
ALTRI COSTI | 0 | CHF
COSTO DI PRODUZIONE UNITARIO DI CALORE | #DIV/0! | cts/kWh
COSTO DI PRODUZIONE UNITARIO DI CALORE AL NETTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI | #DIV/0! | cts/kWh
Indicatori economici
Costo totale/potenza installata (senza incentivi) | #DIV/0! | CHF/kW
Costo totale/fabbisogno di calore (senza incentivi) | #DIV/0! | CHF/MWh
Costo totale/metri di scavo (senza incentivi) | #DIV/0! | CHF/km
Indicatori ambientali
Emissioni di CO2 (kg/a) | 0 | kg/a
Fabbisogno di energia non rinnovabile (kWh/a) | 0 | kWh/a
CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzi di vendita del calore | 0 | cts/kWh
Prezzo di vendita dell'energia elettrica da cogenerazione | 15 | cts/kWh
Tassa allacciamento utenti (una tantum) | 0 | CHF/kW
Prezzo abbonamenti (annuo) | 0 | CHF/utente
Note on K11: Scambiatori di calore in centrale, vasi di espansione, pompe in centrale, regolazione e controllo
Note on K12: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti ad es: canne fumarie, condotte, boiler, pompe, fornitura, imprevisti, ecc.
Note on K28: scambiatore di calore, armadio
Note on K29: Valvole, controller, sonde, pompa , contacalorie, ecc
Note on K33: Tutto ciò che può non essere previsto nei precedenti punti Ad es: Prestazioni di terzi, materiale accessorio, ecc..
Note on K44: es: tassa sul clima, tassa base elettricità, ecc...

## info
HELP
Dati tecnici e stima domanda
A1 | Rete e utenze
Importante l'inserimento della lunghezza del tracciato (da considerare i metri di scavo, quindi NON andata + ritorno)
Tutti gli altri dati vengono esclusivamante utilizzati per calcolare indici tecnici ed economici
Superficie di territorio analizzata: i modi per calcolare questa superficie sono numerosi e soggettivi. La superficie corrisponde comunque, in linea di massima alla somma delle aree di particelle con tutte le case potenzialmente teleriscaldabili nella zona studiata.
Se alcuni valori non sono noti, è possibile inserire un valore nullo nell'apposita cella
A2 | Fabbisogni termici
Il fabbisogno totale di calore degli utenti corrisponde al fabbisogno termico delle utenze (riscaldamento e ACS). Inserire il valore complessivo previsto, eventuali aggiustamenti negli anni verrano prefezionati nel foglio "BusinessPlan"
Il fabbisogno di potenza termica corrisponde alla somma dei fabbisogni delle singole utenze, verranno previsti nelle celle successive aggiustamenti e integrazioni con la rete (contemporaneità, perdite termiche di rete,..)
In questo riquadro non si inserisce ancora la potenza termica installata in centrale!
Per ulteriori chiarimenti, leggere i commenti sulle singole celle
A3 | Centrale termica
Notare che la cella D28 non si riferisce al rendimento del generatore di calore bensì all'impiantistica della centrale. Sono infatti una stima della perdite impiantistiche quali scambiatori di calore, tubazioni, stoccaggi, ecc. La percentuale corrisponde al rapporto tra energia persa e l'energia prodotta.
È possibile inserire fino a 3 generatori di calore differenti
Nel caso di una pompa di calore, è richiesto di inserire un valore attendibile di CLA (da cui ne dipende il consumo elettrico nella cella D50)
Per tutti gli altri rendimenti dei singoli generatori di calore (caldaie a combustione) verranno inseriti in un successivo foglio ("Vettori energetici")
A4 | Consumi di energia elettrica
Inserire i principali consumi elettrici; si possono quindi stimare i consumi elettrici secondari necessari al funzionamento dei generatori di calore, sia quelli necessari a movimentare il fluido termovettore nella rete
Gli eventuali consumi elettrici dovuti al funzionamento della pompa di calore sono calcolati in automatico sulla base del CLA precedentemente inserito ("centrale termica")
Se alcuni di questi valori sono ritenuti non importanti per una prima analisi, inserire dei valori nulli.
A5 | Indici energetici
Questi valori, basati sull'esperienza e sulla letteratura, permettono di avere già fin da subito una prima valutazione preliminare sul progetto (gli indicatori verrano poi ripresi ed integrati più avanti nei fogli "Indicatori economici" e "Indicatori tecnici")
La densità termica è la quantità di energia termica presente sul territorio (densità termica del territorio, ad esempio in kWh/km2) oppure la quantità di energia fornita per metro lineare di tracciato (densità termica della rete, tipicamente kWh/m).
A6 | Dati tecnici - Cogenerazione
Inserire i principali dati energetici riguardanti un impianto cogenerativo. Sono richiesti i valori di energia e potenza, per le componenti termica ed elettrica. Siccome i valori termici potrebbero già essere stati inseriti nella parte di "centrale termica", rimprendere semplicemente i valori.
Vettori energetici
COSTO DELL'ENERGIA
B1 | La tabella "Riassunto Consumi energetici" riprende i valori di energia termica prodotta dai generatori di calore, e l'energia elettrica consumata dall'impianto
Nel caso di impianti a combustione è necessario inserire il valore di energia prodotta dentro la cella corrispondente tra F18 e F22 - si consiglia di inserire un collegamento con D7 e/o D8 e/o D9. Nel caso di pompe di calore non è necessario inserire collegamenti, verificare solamente il costo dell'energia elettrica
Verificare che i poteri calorifici proposti per i combustibili corrispondono al caso studiato
B2 | Verificare che i prezzi proposti di acquisto e di vendita dell'energia elettrica corrispondono al caso studiato.
B3 | Proposta di calcolo per stimare la volumetria necessaria per lo stoccaggio del cippato. Modificando i collegamenti e le formule, è possibile estendere questo calcolo anche ad altri vettori.
A seconda che il generatore di calore a cippato sia stato inserito con il numero 1 - 2 o 3, inserire tale numero corrispondente anche nella cella P20
Investimenti - Fondi di finanziamento
I1 | Centrale
le voci di costo sono raggruppate nelle principali categorie. Se neccessario accorpare sotto la stessa voce costi più dettagliati
Nel caso di impianto cogenerativo, suddividere i costi tra "produzione calore" e "cogenerazione elettrica"
I2 | Distribuzione calore
Per distribuzione del calore si intende tutto quel che è al di fuori della centrale termica. Comprende quindi sia la rete di tubazioni che l'impiantistica presso le utenze.
Per poter conoscere quanto siano sensibili sul'investimento complessivo i costi legati all'acciamento dell'utente, è possibile inserire o meno costi
I3 | Onorari e altri costi
Una stima dei costi di manutenzione annuali è fatta inserendo una percentuale su ogni voce di costo (colonna H)
Dei costi assicurativi annuali possono essere inseriti e previsti nel calcolo. Costi diversi possono anche essere presi in considerazione (tassa sul clima, tassa sull'elettricità, ecc)
I4 | Capitali impiegati
Occorre precisare la percentuale di fondi propri a livello di fonti di finanziamento del complesso degli investimenti. La percentuale relativa al capitale di terzi sarà calcolata automaticamente come differenza rispetto al totale.
Capitale proprio
I5 | Tasso remunerazione capitale proprio: rappresenta la percentuale di remunerazione che si intende ottenere sul capitale proprio investito nel progetto. E' pari a 0% qualora non si intenda conseguire alcun ritorno. Se si intende ottenere anche il rimborso del capitale inserire il numero di anni relativo alla durata dell'investimento. La ripartizione della quota complessiva di oneri finanziari calcolati a livello di singole tipologie di costo per ciascuna delle fasi considerate (produzione e distribuzione) viene fatta secondo una logica di ponderazione, dove il peso é dato dal rapporto tra il costo complessivo per il costo in questione e il totale dei costi di investimento.
Capitale di terzi
I6 | Tasso di interesse annuo del capitale: la norma SIA 480 indica di usare un valore del 3-3.5%, di ridurre dello 0.5% se l'investimento è fatto dal comune e del 1% se l'investimento è fatto dalla confederazione. In ogni caso è opportuno usare come benchmark per il confronto il tasso praticato dai principali istituti di credito per finanziamenti analoghi. La ripartizione della quota complessiva di oneri finanziari calcolati a livello di singole tipologie di costo per ciascuna delle fasi considerate (produzione e distribuzione) viene fatta secondo una logica di ponderazione, dove il peso é dato dal rapporto tra il costo complessivo per il costo in questione e il totale dei costi di investimento.
Onorari professionali
I7 | Onorari: inserire dei valori in percentuale.Sono sudddivisi in onorari per la centrale termica, e onorari per rete di distribuzione.
Incentivi
INCENTIVI
S1 | Gli incentivi sono suddivisi in cantonali, federali, altri (ad es: comunali, fondazioni, aziende elettriche, ecc.). Essi vengono di norma versati in un'unica soluzione all'inizio del progetto. Al fine di calcolare il costo economico unitario di produzione si é ritenuto opportuno ripartirli secondo un criterio di annualità.
Costo del personale
PERSONALE
P1 | È possibile considerare nei calcoli economici anche il costo fisso annuale dovuto al personale impiegato.
Tale costo è indipendente dai valori stimati per la manutenzione annuale; attenzione quindi a non considerarli due volte
Inserire la retribuzione media lorda annuale a seconda della funzione, e quindi il numero di persone impiegate per ogni funzione
COSTI
COSTI
Il presente foglio riassume e valuta il costo unitario di produzione del calore (CHF/kWh)
C1 | Impianto
Riporta le quote annue delle varie tipologie di costo per la fase del servizio in questione.
C2 | Distribuzione calore
Riporta le quote annue delle varie tipologie di costo per la fase del servizio in questione.
C3 | Altri costi
Riporta le quote annue delle varie tipologie di costo non riconducibili ai punti precedenti.
C4 | Vettori energetici
Riporta le quote annue relative al costo dei vettori energetici impiegati, incluo i costi di energia elettrica e dedotte le entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica.
C5 | Costo di produzione unitario
Viene calcolato rapportando i costi operativi complessivi per l'anno al totale della produzione prevista per il medesimo periodo. Sono state considerate le entrate provenienti dalla produzione dell'energia elettrica. Non sono stati portati in detrazione dei costi i sussidi pubblici.
C6 | Costo di produzione unitario al netto di contributi pubblici
Viene calcolato rapportando i costi operativi complessivi per l'anno al totale della produzione prevista per il medesimo periodo. I costi comprendono - in detrazione - la quota annua dei sussidi pubblici.
Ricavi
Prezzi e ricavi
R1 | Prezzo di vendita del calore
E' il prezzo unitario di vendita del calore prodotto. Se superiore al costo unitario di produzione include un mark up. Potrebbe anche coincidere col costo di produzione o addirittura essere inferiore in presenza di consistenti ricavi legati alla presenza di abbonamenti annui (tariffa a due parti, fissa piu' variabile). In ogni caso rappresenta il principale indicatore di redditività della gestione.
R2 | Prezzo di vendita energia elettrica da cogenerazione
E' il prezzo unitario di vendita dell'energia elettrica prodotta in presenza di cogenerazione.
R3 | Tassa allacciamento utenti (una tantum)
E' una tassa pagata in occasione all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento. Viene corrisposta una volta tantum.
R4 | Costo annuo degli abbonamenti
E' la quota fissa della tariffa a due parti, viene pagata come canone annuo a prescindere dall'effettivo consumo di calore.
R5 | Ricavi annuali
E' la somma del complesso dei ricavi di gestione annui conseguibili attraverso la vendita di calore ed energia elettrica.
Indicatori tecnici
T1 | Indicatori tecnici
I seguenti indicatori proposti hanno lo scopo di dare delle indicazioni sulle caratteristiche di fnzionamento e di copertura dei fabbisogni dell'impianto.
Con l'esperienza e con la pratica ottenuta riempiendo nuovi impianti è possibile modificare oppurtunamente gli indici ed inserire intervalli ticipi consigliati.
Indicatori economici
E1 | indicatori efficienza economica
Indicatori in grado di fornire informazioni utili sulla struttura dei costi con riferimento all'output prodotto, sulla rilevanza dei ricavi e sul peso degli incentivi. L'analisi è condotta per singola fase della filiera e per singola tipologia di costo.
E2 | Indicatori di efficienza con riferimento ai costi totali per singola fase del servizio.
Indicatori ambientali
S1 | Indicatori ambientali
Gli indicatori ambientali qui calcolati (kg di CO2 emessa e fabbosogno di energia non rinnovabile consumata in kWh/a) sono stati calcolati utilizzando gli indici "Primärenergiefaktoren von Energiesystemen - v.2.2, Stand 2014".
Business plan
REDDITIVITA' DEL PROGETTO
P1 | Tasso di attualizzazione
Il tasso di attualizzazione è quel tasso d'interesse da impiegare per riportare all'attualità o "ad oggi", un capitale finanziario esigibile ad una certa data futura (o comunque un certo flusso di cassa futuro), in modo che quel capitale esigibile oggi sia finanziariamente equivalente al capitale esigibile in data futura. La misura di questo tasso è di norma pari al rendimento offerto da attività finanziarie prive di rischio a scadenza non breve. Generalmente vengono impiegati i rendimenti offerti dai Titoli di Stato con scadenze superiori ai tre anni.
Uscite
P2 | Si richiede di precisare la dinamica temporale delle utenze allacciate (in termini percentuali) cosi' come le possibili variazioni annue (rispetto all'anno "0") del costo dei combustibili utilizzati (anche in questo caso in termini percentuali).
P3 | Si richiede di precisare la dinamica temporale del costo del personale (in termini monetari) per gli anni successivi al primo, al fine di considerare eventuali variazioni nell'organico aziendale.
P4 | E' possibile inserire costi diversi dai precedenti per gli anni successivi al primo.
P5 | Permette l'inserimento di un eventuale valore residuo al termine dell'orizzonte temporale considerato per gli investimenti realizzati, distinto tra centrale e distribuzione.
P6 | Somma delle uscite per l'anno considerato.
Entrate
P7 | Per gli anni successivi al primo è possibile prevedere delle variazioni percentuali del prezzo di vendita del calore prodotto.
P8 | Presenta la dinamica temporale dei ricavi di vendita del calore prodotto; per gli anni successivi al primo i valori sono calcolati con riferimento alla variazione delle utenze allacciate e alla variazione di prezzo.
P9 | Per gli anni successivi al primo è possibile prevedere delle variazioni percentuali (rispetto all'anno "0") del prezzo di vendita dell'energia elettrica prodotta.
P10 | Presenta la dinamica temporale dei ricavi di vendita dell'energia elettrica podottoa; per gli anni successivi al primo i valori sono calcolati con riferimento alla variazione delle utenze allacciate e alla variazione di prezzo.
P11 | Riassume le entrate relative alla fruizione di sussidi pubblici; essendo incassate una tantum, sono computate tra i ricavi solo per il primo anno.
Redditività senza incentivi
P12 | Presenta per ciascun anno il valore dei flussi di cassa operativi originati dalla gestione caratteristica, quindi al lordo dei dividendi e degli oneri finanziari (unlevered cash flows).
P13 | Calcola il valore attuale dei flussi di cassa operativi con riferimento a ciascun anno. In termini operativi, "sconta" o meglio attualizza i flussi di cassa annui secondoil tasso di sconto utilizzato.
P14 | Somma progressiva (cumulata) dei flussi di cassa operativi.
P15 | Valore attuale netto: valore attuale (al tempo in cui si intraprende il progetto) dei flussi di cassa sulla base del tasso di sconto. Se l'investimento é conveniente la ricchezza finale nel caso in cui si intraprenda l'investimento deve essere superiore alla ricchezza finale rispetto al caso in cui non si intraprenda l'investimento; tale convenienza attesa si deduce dalla positività del risultato.
P16 | TIR, Tasso Interno di Rendimento del progetto: è un indice di redditività finanziaria dei flussi monetari. In caso di investimento rappresenta il tasso composto annuale di ritorno effettivo che questo genera; in termini tecnici è il rendimento di un investimento.
Redditività con incentivi
P17 | Presenta i valori relativi ai flussi di cassa, al valore attuale netto e al TIR computando tra i ricavi anche gli incentivi pubblici.